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Uberlâdia, 23 de abril de 2024.



AENA BRASIL
Aeroporto de Minas Gerais/Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (UDI)


Ass.: Relatório Prestação de Serviço



Prezados Senhores,


Apresentamos o relatório de prestação de serviços contínuos especializados para a Manutenção Civil, HVAC, Elétrica, Eletromecânica e Eletrônica Aeroporto de Minas Gerais/Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (UDI), com fornecimento de materiais técnicos sob demanda, desenvolvidos pelo setor de manutenção da MPE – Engenharia e Serviços S.A., referente ao período de 01/12/2024 à 23/05/2024.
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1. [bookmark: _TOC_250020]OBJETIVO


O presente documento visa apontar os resultados alcançados na execução dos serviços objeto do Termo Contratual, desenvolvidos pela MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, na abrangência do escopo e em atendimento as determinações contidas no Padrão de Prescrições Técnicas e Anexos.
[bookmark: _bookmark0]
[bookmark: _bookmark1]
1.1. [bookmark: _TOC_250016]Vistorias e Operação
· Diariamente são efetuadas inspeções nos equipamentos de auxílio ao voo e iluminação do pátio, ocorrem às 08h e 17h.
· As equipes estão intensificando as atividades de vistorias em sanitários, sistema de sonorização e DAI.

Seguem abaixo os principais serviços executados 

Recuperação do PAPI e garantia do contraste entre o equipamento e o terreno.
























Antes                                        Depois












Recuperação da sinalização vertical luminosa.


























                         Antes                                         Depois

        Neutralização marca antigo operador no lado ar























Antes                                           Depois



Remoção Jardim lado ar (mitigar risco FOD e proliferação de Aves)























Antes                                        Depois

          Sala Fiscais de Pátio























Antes                                          Depois

Novo Centro de Operações Aeroportuária (COA)























Antes                                          Depois

Hall entrada Administrativo Aena
























Antes                                        Depois


Promoção Segurança Operacional e Minuto AVSEC

























Antes                                            Depois

         Neutralização marca antigo operador no lado terra























Antes                                        Depois
[bookmark: Slide_29]
Revitalização pintura da Fachada TPS























Antes                                         Depois

Melhoria iluminação “lado terra” (caminho do Passageiro)























Antes                                         Depois


Poda das árvores frente TPS (melhoria iluminação externa e mitigação risco acidentes)























Antes                                           Depois

Revitalização do Jardim na entrada do TPS



















                           
                            Antes                                         Depois

                           


Revitalização do Jardim lado terra





















Antes                                         Depois


Implantação “barreira segurança” saída do desembarque



	
	
	



	

		
	








Antes                                           Depois






              
            Substituição vidros quebrados do embarque com foco na segurança




















Antes                                        Depois


        Instalação de película vidros embarque com foco na proteção solar e conforto térmico




A película Window blue® consegue reter a passagem de raios infravermelho em 84-89%. Além disso, fornece um bloqueio para mais de 99% para os raios UV.












                   Antes                                          Depois
    




Instalação de cortina de ar nas portões embarque com foco no conforto térmico






















Antes                                          Depois

         Instalação guarda corpo e corrimão com foco na melhoria da acessibilidade






















Antes                                           Depois



             Ação Corretiva e Preventiva no Quadro Elétrico QG-Nobreak01-TPS-Térreo 

[image: C:\Users\MPE Eng\Desktop\Aeroporto de Uberlãndia\Medição\Uberlãndia\d1e76941-5a40-4892-89b5-cdfd76d3454d.jpg]
[image: Uma imagem contendo mesa

Descrição gerada automaticamente]

 Antes                                        Depois


              Pista de Pouso e Decolagem – Dezembro/Janeiro/Fevereiro/Março/Abril    

[image: Uma imagem contendo colina

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, jovem, criança, menina

Descrição gerada automaticamente]

Antes                                        Depois

            
[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo ao ar livre, rua, homem, andando de

Descrição gerada automaticamente]

Antes                                        Depois
[image: Uma imagem contendo edifício, homem, jovem, andando de

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, tijolo, água, pedra

Descrição gerada automaticamente]       





[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, homem, piso

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo comida, tapete

Descrição gerada automaticamente]


[image: Pessoa andando na calçada

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
[image: Caminhão com pessoas no fundo

Descrição gerada automaticamente]




     
            Civil Pintura - Janeiro/Fevereiro/Março/Abril    

[image: Uma imagem contendo no interior, teto, quarto, edifício

Descrição gerada automaticamente][image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Vaso com planta verde

Descrição gerada automaticamente]

[image: Trem passando pela estrada

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Estrada de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Foto preta e branca de um prédio

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]


[image: Casa com jardim na frente

Descrição gerada automaticamente][image: Vista de cima de um edifício

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]


             Esteira de Bagagem Triagem – Janeiro/Março 
[image: Uma imagem contendo computador, homem, computer, jovem

Descrição gerada automaticamente][image: Foto preta e branca de banco de madeira

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
                       Foto 1 – Equipe trabalhando na esteira               Foto 2 – Componente fora do eixo             Foto 3 – Elos da corrente desgastados       

 
          




[image: Uma imagem contendo ao ar livre, homem, comida, bicicleta

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo mesa, cheio, estacionado, computador

Descrição gerada automaticamente][image: Motor de carro

Descrição gerada automaticamente com confiança média]





             Entrada do TPS – Janeiro
[image: Prédio com janelas de vidro

Descrição gerada automaticamente][image: Carro parado na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente]Realizamos serviços de instalação e fornecimento de um novo circuito de iluminação para marquises TPS, com a substituição de luminárias queimadas e a instalação de refletores. 



           Revitalização da Praça 
[image: Carro estacionado na grama

Descrição gerada automaticamente][image: Banco de madeira na praça

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Hidrante na calçada da rua

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
        Realizamos uma revitalização completa na praça em frente ao terminal de passageiros, incluindo a pintura da calçada, bancos e vasos. A extensão da área agora conta com gramado, proporcionando um ambiente mais verde e acolhedor.

          
     
    
[image: Uma imagem contendo edifício, estrada, janela, rua

Descrição gerada automaticamente]          Mosaico 
Realizamos um projeto de mosaico no piso em frente às salas dos fiscais               dedicamos profissionais dedicados aproximadamente 10 dias na sua execução.




           
 
         Sistema RAC – Refrigeração e Ar Condicionado - Janeiro/Fevereiro/Março
[image: Uma imagem contendo ao ar livre, homem, carro, em pé

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, edifício, comida

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo homem, mesa, preparando, velho

Descrição gerada automaticamente]
Manutenções preventivas e higienização realizadas nos equipamentos de ar condicionado. Essas medidas garantem não apenas o bom funcionamento dos aparelhos, mas também a qualidade do ar.




[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, teto, janela

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, pedra, relógio, gato

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, grama, verde, mesa

Descrição gerada automaticamente]




              RCC Cabeceira 04 circuitos 01 e 02 – Fevereiro 
[image: Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente][image: Tela de computador com jogo

Descrição gerada automaticamente]



[image: Por do sol atrás das árvores

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, campo, edifício

Descrição gerada automaticamente]              PAPI CABECEIRA 04 e 22 – Fevereiro/Março/Abril
Substituição da lâmpada com defeito e do transformador de 200W 6.6A


                        Antes                                        Depois
[image: Placa de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Caminhão em cima de gramado

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo no interior, mesa, faca

Descrição gerada automaticamente]


         Circuito Taxiway
[image: Por do sol e mar

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo mesa, pequeno, par, deitado

Descrição gerada automaticamente]
Substituímos os pilones com mau funcionamento 


                         Antes                                        Depois


[image: Uma imagem contendo flor

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, estrada, menino

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, fogo, hidrante, rua

Descrição gerada automaticamente]           Melhoria PPD – Fevereiro/Março

[image: Uma imagem contendo edifício, rua, homem, coberto

Descrição gerada automaticamente][image: Homem andando na rua

Descrição gerada automaticamente com confiança média]





[image: Carro parado na rua

Descrição gerada automaticamente][image: Carro de corrida na pista

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo homem, pequeno, menino, vestindo

Descrição gerada automaticamente]             Pintura das bases dos Pilones de Balizamento – Fevereiro/Março/Abril


[image: Homem ao lado de uma estrada

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Pessoa andando de moto na praia

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Avião em pista de aeroporto

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]



[bookmark: _TOC_250011][image: Uma imagem contendo mesa, computador

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, homem, campo

Descrição gerada automaticamente]        Melhoria no Circuito de Balizamento / SBUL – Fevereiro/Março/Abril
[image: Uma imagem contendo sujo, pequeno, pássaro, deitado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo placa, medidor

Descrição gerada automaticamente]

[image: Campo gramado com árvores ao fundo

Descrição gerada automaticamente][image: Placa de letreiro afixada em gramado

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Pessoas em campo gramado

Descrição gerada automaticamente][image: Menino sentado na grama

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Banco de madeira na grama

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Gramado na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Campo de grama

Descrição gerada automaticamente]           Sistema AVD – Áreas Verdes – Fevereiro/Março/Abril


[bookmark: _TOC_250009][image: Uma imagem contendo edifício, piso, placa, aeroporto

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo chão, no interior, piso, edifício

Descrição gerada automaticamente][image: Rua com carros

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]           Acessibilidade – Piso Tátil / Abril

       
           Balanças do check-in / Março 
[image: Uma imagem contendo no interior, pessoa, cozinha, em pé

Descrição gerada automaticamente][image: Homem em pé em frente a televisão

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Pessoa cozinhando no forno

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]



Seguem abaixo alguns dos serviços executados no mês de Maio 
[image: Pessoas andando em uma pista

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Homem andando de skate

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Porta de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Uma imagem contendo pessoa, homem, edifício, em pé

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, homem, barco

Descrição gerada automaticamente]


1.2. Foram executados os seguintes serviços: 

· Instalação de pontos de ancoragem em telhado TPS para aplicação de linha de vida

Data: 22/05/2024

Responsável: Jefferson 
Equipe Mecânica: Reinaldo, Ivanildo, Vinícius 

· Analise da área aplicada 

· Instalação de pontos de ancoragem telhado 2 pavimento 

· Aplicação de cabo de aço para ancoragem 

· Revitalização ponto de ônibus

· Raspagem em estrutura metálica para remoção de adesivos

· Remoção de telhado em acrílico para limpeza

· Realizado lixamento para preparação de pintura 

· Pintura em esmalte sintético a base d'água

· Instalação de circuito de alimentação de força e comando para sistema dos exaustores da sala do QGBT e Subestação

· Instalação de infraestrutura para circuito 

· Instalação de 02 circuitos novos de alimentação 220Vac

· Instalação de circuito de comando com rele horário programável 

· Programação dos horários de funcionamento para operação e renovação da temperatura dos ambientes


[bookmark: _TOC_250007]


1.2.1 Serviços a realizar nos próximos períodos


Para o período que se inicia, estão previstas a continuidade das atividades abaixo.
· Manutenção Preventivas nos Grupos Geradores, substituição dos filtros e óleo lubrificante, aguardando aprovação de aquisição de matérias pela Fiscalização.
· Substituição das baterias dos Geradores e No Break’s, aguardando aprovação de aquisição de matérias pela Fiscalização.
· Melhorias no PPD (Melhoria na resistência de isolamento, Pintura das bases dos Pilones de Balizamento e recuperação das trincas no pavimento da PPD).



2. Conclusão 

Conclui-se através do relatório que estamos em um nível satisfatório de entregabilidade das solicitações realizadas do período e visamos seguir de acordo com a programação de serviços para os próximos períodos, com intuito de agregar sempre o melhor atendimento para o cliente.
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