Uberlâdia, 23 de abril de 2024.

AENA BRASIL

Aeroporto de Minas Gerais/Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (UDI)

## Ass.: Relatório Prestação de Serviço

Prezados Senhores,

Apresentamos o relatório de prestação de serviços contínuos especializados para a Manutenção Civil, HVAC, Elétrica, Eletromecânica e Eletrônica Aeroporto de Minas Gerais/Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (UDI), com fornecimento de materiais técnicos sob demanda, desenvolvidos pelo setor de manutenção da MPE – Engenharia e Serviços S.A., referente ao período de 01/12/2024 à 23/05/2024.

| Elaborado por: Hayra Freitas | Revisado por: Fernando Nere | Data de elaboração: 23/05/2024 |
| --- | --- | --- |

REL.ME.2134.23.01. REV.00

# SUMÁRIO

- OBJETIVO	4

  - Vistorias e Operação	5

  - Serviços mês de maio ..............................................................................................30

    - Serviços a realizar nos próximos períodos	31

- CONCLUSÃO	31

# OBJETIVO

O presente documento visa apontar os resultados alcançados na execução dos serviços objeto do Termo Contratual, desenvolvidos pela MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, na abrangência do escopo e em atendimento as determinações contidas no Padrão de Prescrições Técnicas e Anexos.

## Vistorias e Operação

- Diariamente são efetuadas inspeções nos equipamentos de auxílio ao voo e iluminação do pátio, ocorrem às 08h e 17h.

- As equipes estão intensificando as atividades de vistorias em sanitários, sistema de sonorização e DAI.

## Seguem abaixo os principais serviços executados

Recuperação do PAPI e garantia do contraste entre o equipamento e o terreno.

Antes                                        Depois

Recuperação da sinalização vertical luminosa.

Antes                                         Depois

Neutralização marca antigo operador no lado ar

Antes                                           Depois

Remoção Jardim lado ar (mitigar risco FOD e proliferação de Aves)

Antes                                        Depois

Sala Fiscais de Pátio

Antes                                          Depois

Novo Centro de Operações Aeroportuária (COA)

Antes                                          Depois

Hall entrada Administrativo Aena

Antes                                        Depois

Promoção Segurança Operacional e Minuto AVSEC

Antes                                            Depois

Neutralização marca antigo operador no lado terra

Antes                                        Depois

Revitalização pintura da Fachada TPS

Antes                                         Depois

Melhoria iluminação “lado terra” (caminho do Passageiro)

Antes                                         Depois

Poda das árvores frente TPS (melhoria iluminação externa e mitigação risco acidentes)

Antes                                           Depois

Revitalização do Jardim na entrada do TPS

Antes                                         Depois

Revitalização do Jardim lado terra

Antes                                         Depois

Implantação “barreira segurança” saída do desembarque

Antes                                           Depois

Substituição vidros quebrados do embarque com foco na segurança

Antes                                        Depois

Instalação de película vidros embarque com foco na proteção solar e conforto térmico

A película Window blue® consegue reter a passagem de raios infravermelho em 84-89%. Além disso, fornece um bloqueio para mais de 99% para os raios UV.

Antes                                          Depois

Instalação de cortina de ar nas portões embarque com foco no conforto térmico

Antes                                          Depois

Instalação guarda corpo e corrimão com foco na melhoria da acessibilidade

Antes                                           Depois

Ação Corretiva e Preventiva no Quadro Elétrico QG-Nobreak01-TPS-Térreo

Antes                                        Depois

Pista de Pouso e Decolagem – Dezembro/Janeiro/Fevereiro/Março/Abril

Antes                                        Depois

Antes                                        Depois

Civil Pintura - Janeiro/Fevereiro/Março/Abril

Esteira de Bagagem Triagem – Janeiro/Março

Foto 1 – Equipe trabalhando na esteira               Foto 2 – Componente fora do eixo             Foto 3 – Elos da corrente desgastados

Entrada do TPS – Janeiro

Realizamos serviços de instalação e fornecimento de um novo circuito de iluminação para marquises TPS, com a substituição de luminárias queimadas e a instalação de refletores.

Revitalização da Praça

Realizamos uma revitalização completa na praça em frente ao terminal de passageiros, incluindo a pintura da calçada, bancos e vasos. A extensão da área agora conta com gramado, proporcionando um ambiente mais verde e acolhedor.

Mosaico

Realizamos um projeto de mosaico no piso em frente às salas dos fiscais               dedicamos profissionais dedicados aproximadamente 10 dias na sua execução.

Sistema RAC – Refrigeração e Ar Condicionado - Janeiro/Fevereiro/Março

Manutenções preventivas e higienização realizadas nos equipamentos de ar condicionado. Essas medidas garantem não apenas o bom funcionamento dos aparelhos, mas também a qualidade do ar.

RCC Cabeceira 04 circuitos 01 e 02 – Fevereiro

PAPI CABECEIRA 04 e 22 – Fevereiro/Março/Abril

Substituição da lâmpada com defeito e do transformador de 200W 6.6A

Antes                                        Depois

Circuito Taxiway

Substituímos os pilones com mau funcionamento

Antes                                        Depois

Melhoria PPD – Fevereiro/Março

Pintura das bases dos Pilones de Balizamento – Fevereiro/Março/Abril

## Melhoria no Circuito de Balizamento / SBUL – Fevereiro/Março/Abril

Sistema AVD – Áreas Verdes – Fevereiro/Março/Abril

## Acessibilidade – Piso Tátil / Abril

Balanças do check-in / Março

## Seguem abaixo alguns dos serviços executados no mês de Maio

## Foram executados os seguintes serviços:

## Instalação de pontos de ancoragem em telhado TPS para aplicação de linha de vida

## Data: 22/05/2024

## Responsável: Jefferson

## Equipe Mecânica: Reinaldo, Ivanildo, Vinícius

## Analise da área aplicada

## Instalação de pontos de ancoragem telhado 2 pavimento

## Aplicação de cabo de aço para ancoragem

## Revitalização ponto de ônibus

## Raspagem em estrutura metálica para remoção de adesivos

## Remoção de telhado em acrílico para limpeza

## Realizado lixamento para preparação de pintura

## Pintura em esmalte sintético a base d'água

## Instalação de circuito de alimentação de força e comando para sistema dos exaustores da sala do QGBT e Subestação

## Instalação de infraestrutura para circuito

## Instalação de 02 circuitos novos de alimentação 220Vac

## Instalação de circuito de comando com rele horário programável

## Programação dos horários de funcionamento para operação e renovação da temperatura dos ambientes

## 1.2.1 Serviços a realizar nos próximos períodos

Para o período que se inicia, estão previstas a continuidade das atividades abaixo.

- Manutenção Preventivas nos Grupos Geradores, substituição dos filtros e óleo lubrificante, aguardando aprovação de aquisição de matérias pela Fiscalização.

- Substituição das baterias dos Geradores e No Break’s, aguardando aprovação de aquisição de matérias pela Fiscalização.

- Melhorias no PPD (Melhoria na resistência de isolamento, Pintura das bases dos Pilones de Balizamento e recuperação das trincas no pavimento da PPD).

## Conclusão

## Conclui-se através do relatório que estamos em um nível satisfatório de entregabilidade das solicitações realizadas do período e visamos seguir de acordo com a programação de serviços para os próximos períodos, com intuito de agregar sempre o melhor atendimento para o cliente.